中興馥社區管委理委員會  公告

受文者:中興馥社區住戶、各住戶室內裝潢承辦負責人

發文日期:中華民國一○○年 12  月  01 日  星期四

發文字號:中字第1001201

速別:速

密等及解密附件:普通

主旨:

- 確保本社區大樓外觀整體美觀

- 確保本社區住戶及大樓整體消防安全

說明一：確保本社區大樓外觀整體美觀:

原肯仲建設設計於住戶陽臺外側之室外主機安置位置，供住戶自行採購主機安置於規定範圍內,然市場上冷氣機品牌眾多,大小尺寸、外觀亦有差異,倘住戶設置不當,對大樓整體仍不美觀與整齊，因而對社區形象、房價有負面影響。

辦法：

為維護本社區全體住戶權益，管委會嚴格要求住戶安置室外主機必須在規定範圍內(長、寬、高，皆不得突出欄杆外沿)

說明二：確保本社區住戶及大樓整體消防安全：

本社區住戶已進行室內裝璜階段,施工人員應謹慎操作機具避免工安事故及火警發生,倘因事故造成損失,施工單位除應負法律責任,亦需賠償所有相關損失費用。

辦法：

即日起啟動消防安全自動系統，範圍涵蓋本社區全棟大樓室內外及地下室停車場,以防止災害發生、擴大,造成損失,消防系統會自動啟動之原因主要有下列幾項:

- 全棟撒水滅火系統管內已持續高壓送水中,當室內撒水頭處局部溫度達到68℃以上,或撒水頭遭受不當外力之撞擊時,該處撒水頭即會自動噴出大量強力水霧滅火,而且一旦啟動後,泵浦將持續運轉。

- 全棟消防滅火系統管內已持續高壓送水中,無緊急搶救滅火使用之必要時,請勿隨意開啟各層消防栓箱內之閘閥,以免因關閉不良造成漏水,而且一旦啟動後,泵浦將持續運轉。

- 全棟地下室泡沫滅火系統管內已持續高壓送水中,無緊急搶救滅火使用之必要時,請勿隨意開啟設置於停車場牆面之手動啟動開關,以免造成該區系統自動噴撒,而且一旦啟動後,泵浦將持續運轉。

- 煙霧、粉塵或揮發性氣體,當達到一定濃度時,將自動啟動火警廣播系統,同時發出警報聲響以引導人員逃生。

- 如因裝璜需要修改室內撒水管時,應先向管理中心辦理登記,完成登記後,經物業管理中心人員會同,暫時關閉當層撒水支管制水閥並排除管內殘水後,才可進行施工,施工完成後亦應向管理中心登記回報,並儘速將制水閥復原至開啟位置,在開啟制水閥以前,應注意當層是否有其它住戶修改撒水管但尚未完成者,確定安全無虞後,才能開啟制水閥,以免造成其它住戶室內淹水,或漫流至電梯設備。

中興馥社區管理委員會